# Приложение # к Акту готовности образовательной организации МАДОУ № 61 Кушвинского городского округа к 2023/2024 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Кушвинского городского округа |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав ОУ утвержден приказом от 16.02.2021 № 60 «Об утверждении Устава МАДОУ № 61» |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 378463 от 05.03.2014г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 378462 от 05.03.2014г. (бессрочное пользование) |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) лицензия № 14200 серия 66Л01 № 0003249 от 31 октября 2011 г.- бессрочно. Выдана: Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Приложение к лицензии Серия66 П 01 № 0012997 приказ № 1511-ли 2)соответствие данных, указанных в лицензии, уставу - соответствует 3)Уровень образования – дошкольное образование - «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» возраст детей от 1 года до 3 лет - «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» возраст детей от 3 лет до 8 лет Дополнительное образование (подвид) - дополнительное образование детей и взрослых |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) имеются - Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 61 - Программа сотрудничества МАДОУ №61 с семьями обучающихся «Взаимодействие» - Программа по пожарной безопасности для обучающихся дошкольного возраста «Друзья пожарных» - Программа по обучению дошкольников безопасности дорожного движения «Светофорик» Образовательные программы дополнительного образования: - Шахматный кружок «Логос»; - Общеразвивающая программа «Читалочка»; - по обучению конструирования «Лего конструирование»; - по обучению гимнастике «Гимнастика с фитболом»; - по обучению ритмике «Танцуй малыш»; - по коррекции звукопроизношения детей 5-8 лет (индивидуальная форма); - по коррекции звукопроизношения детей 5-8 лет (групповая форма) - Логоритмика. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется на 2020-2023 гг. - принята и Утверждена на педагогическом совете от 03.09.2020г.. протокол № 1 сроком на 3 года |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) имеется. 2) проект для утверждения на установочном педсовете |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | - 1 здание - в том числе с массовым пребыванием людей - 1 здание - нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 11 часовым пребыванием детей. График работы: ежедневно с 7.00 до 18.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) Вместимость МАДОУ № 61 - 130 детей 2) В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 1 - для детей раннего возраста (с 1 до 3 лет) и 4- для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек)- 78; 4) нет 5) нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию- 26,972 единиц Из них : Адм. – упр. персонал – 1,00 Педагогический персонал– 12,667 - старший воспитатель – 1,0 - воспитатели – 8,0 - муз. руководитель – 1,25 - инструктор по физ. культуре – 0,5 - педагог доп. образования – 0,222 Вспомогательный персонал – 8,25 Прочий персонал – 6,75 2) Фактически – 28 человек АУП – 1 Педагогич. работники – 11, Прочий персонал - 16 3) вакансий - нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | акты технического контроля: 1) Акт от 24.07.2023 - состояние удовлетворительное. 2) Требуется ремонт распределительного узла 3) Акт от 24.07.2021- состояние удовлетворительное |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Все возрастные группы оснащены детской мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами, в соответствии с реализуемой Образовательной программой |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | - |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала |  | Имеется: - спортивный зал, совмещенный с музыкальным, к эксплуатации готов (акт от 24.07.2023г.) |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется спортивное оборудование и инвентарь в соответствии с СанПиН. Спортивное оборудование соответствует ГОСТ. Состояние стационарного оборудования удовлетворительное. Акт от 24.07.2023 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | Имеется спортивная площадка. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | Спортивное и игровое оборудование соответствует ГОСТ -Акт осмотра спортивного оборудования (спортивная площадка) от 24.07.2023 -Акт проверки состояния безопасности территории (прогулочные участки) от 24.07.2023 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 80/1/28 от 08.11.2021 1) количество не устранённых нарушений - 8 2) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек - нет 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения – утвержден приказом № 45/1 от 19.11.2021 4) установлены противопожарных люки. Проведена расчистка подвального помещения. Направлялись заявки в бюджет 2023 года – отказ. Направлены заявки в проект бюджета 2024 года. |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 1/1 от 09.01.2023 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | - Обучение прошла заведующий хозяйством Зверева О. Ю., Удостоверение о повышении квалификации ДО регист. №21992, дата выдачи 21.05.2019, по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность учреждений и общественных школ». Удостоверение № 131-ПТМ-72/К-21 от 26.02.2021 г. по программе «Проверка знаний по пожарно-техническому минимума», очередная, действительно до 26.02.2024 - Старший воспитатель Агеева И. В., Удостоверение о повышении квалификации регист. №21991, дата выдачи 21.05.2019, по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность учреждений и общественных школ». Удостоверение № 130-ПТМ-72/К-21 от 26.02.2021 г. по программе «Проверка знаний по пожарно-техническому минимума», очередная, действительно до 26.02.2024 Сотрудники проходят инструктаж 2 раза в год. дата последнего инструктажа – 24.07.2023. 4) Воспитанники изучают ППБ в процессе непосредственно образовательной деятельности по парциальной программе «Безопасность». 5) Тренировочная эвакуация проводится 2 раза в год, согласно плана работы МАДОУ по ППБ . |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Первичных средств пожаротушения достаточно (имеется 5 огнетушителей). 2) Журнал учета и технического обслуживания первичных средств пожаротушения имеется, проверка и перезарядка проводится своевременно. 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена Дата последней проверки (перезарядки) – 11.07.2022. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС имеется, исправна. Акт технического состояния от 16.06.2022, акт о вводе в эксплуатацию АПС от 02.06.2009 г. (срок эксплуатации более 10 лет) 2) договор на обслуживание: «СОВА-ОКО», договор №29-22 от 10.01.2022 г., на техническое обслуживание. 3) Установлено оборудование для отправки дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. 4)«СОВА-ОКО», договор № 2780-22 А/С, на оказание услуг пожарной и тревожной сигнализации и системы оповещения от 10.01.2022 г. 5) нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусмотрено проектом 2) наружное – пожарный гидрант находится на территории |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в отделе надзорной деятельности Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура 18.08.2014 г. рег. № 65470000000-ТО-261 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) руководитель организации - обучена (отметка в санитарной книжке от 23.09.2022) 2) наличие обученного ответственного в организации; - имеется, обучена, медицинская сестра; 3) обучение сотрудников - сотрудники пищеблока и младшие воспитатели обучены 23.09.2022г. - все остальные сотрудники обучены 23.09.2022г. В августе 2022 г. запланировано ежегодное обучение всех сотрудников |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется пищеблок, в каждой группе имеется специально отведенное место для приема пищи, буфетные для мытья и хранения посуды. 2) Пищеблок оснащен оборудованием на 100 %. 3) имеется. Акт – размещения № 1 от 04.07.2023 4) Питание организуется самостоятельно, в штате 2.0 ставки повара, 0,5 ставки кухонного рабочего. Заключены договоры на поставку продуктов питания для организации питания детей - Договор № 2 от 09.01.2023г. ООО «ЕМПК» (мясная продукция); - Договор № 3 от 09.01.2023г. ИП Чудакова М.А. (молочная продукция); - Договор № 7 от 09.01.2023г. ООО «Продторг» (овощи, фрукты); - Договор № 6 от 09.01.2023г. ООО «Продторг» (овощи в вакууме); - Договор № 4 от 09.01.2023г. «СервисПродукт» (продукты); - Договор № 1 от 09.01.2023г. «СервисПродукт» (крупы); - Договор № 9 от 09.01.2023г. «СервисПродукт» (бакалея); - ООО «Юнитрейд» - договор № 5 от 09.01.2023г. (рыбная продукция); - Договор № 8 от 09.01.2023г. АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» филиал «Нижнетуринский хлебокомбинат» (хлеб); - Договор № 1467/23 от 03.07.2023г. ИП Поздняков О.В. (вода питьевая); - ООО «Юнитрейд» - договор № 5/1 от 10.07.2023г. (рыбная продукция); - Договор № 15/23 от 10.07.2023г. «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (мясная продукция); - Договор № 20-23 от 05.07.2023г. ООО «Молочная Благодать» (молочная продукция); - Договор № 20 от 03.07.2023г. «Продторг» (овощи в вакууме); - Договор № 7/1 от 03.07.2023г. «Продторг» (овощи и фрукты); - ООО «Юнитрейд» - договор № 9/1 от 03.07.2023г. (бакалея), договор № 1/1 от 03.07.2023г. (крупы), договор № 4/1 от 03.07.2023г. (продукты питания); - Договор № 8/10 от 03.07.2023г. АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» филиал «Нижнетуринский хлебокомбинат» (хлеб); - Договор № 10/1 от 03.07.2023г. «Продторг» (овощи). 5) Охват обучающихся горячим питанием – 100%. 6) Паспорт пищеблока имеется. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты |  |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | имеется На входе в здание установлены фильтры и ультрафиолетовый облучатель для очистки и обеззараживания воды. |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | АКТ от 26.07.2021 КГО ООО «ВДПО» |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется медицинский блок с процедурным кабинетом. 2) Соглашение о взаимодействии в организации медицинского обеспечения воспитанникам дошкольных образовательных учреждений Кушвинского городского округа с ГАУЗ СО «Центральная городская больница город Кушва» от 11.01.2021 3) В учреждении работает медицинская сестра на 1.0 ставку |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля проводится ежеквартально, последний протокол от 27.04.2023. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | В медицинском и процедурном кабинетах имеются стационарные бактерицидные лампы. Во всех возрастных группах и спальных комнатах, а также на пищеблоке и в музыкальном (спортивном) зале имеются лампы по бактерицидному обеззараживанию воздуха |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В ДОУ установлены локтевые дозаторы с антисептиком для обработки рук: на входах 4 шт., у кухни 1 шт., в туалетных комнатах 2 шт. |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеются многоразовые маски, а также запас одноразовых трехслойных масок |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | В каждой группе и у медицинского работника имеются электронные бесконтактные термометры. Всего 6 штук |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний органов надзорной деятельности нет. |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Объекту присвоена 4 категория опасности Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Кушвинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (01.06.2022) 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (28.06.2022) 3) УФСБ России по Свердловской области в г. Н. Тагил (08.07.2022) |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 59/4 от 28.12.2022г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) количество обученных сотрудников - 1; 2) количество инструктажей – 1 в 2023 году |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Порядок - приказ № 12 от 21.02.2022; Регламент и Типовые планы – приказ № 19 от 22.04.2022 |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Приказ от 25.12.2019 № 33 «Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАДОУ № 61, обеспечение которого осуществляется частной охранной организацией» |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) в штатном расписании не предусмотрено 2) не заключен. 3) Заключен договор с частным охранным предприятием ООО ЧОО «Импульс» - Договор № 1 от 30.12.2022. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1)КТС имеется, в исправном состоянии; 2) нет 3) Кнопка тревожной сигнализации (экстренного вызова) выведена на пульт ООО ОП «СОВА- Благодать» с дублированием по единому номеру «112», договор №СБ-09/2023, на оказание услуг по централизованной охране, от 14.02.2023 г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) охранная сигнализация отсутствует. 2) организована круглосуточная охрана частным охранным предприятием ООО «ЧОО «Импульс». Имеется кнопка экстренного вызова с выводом на пульт ООО ОП «СОВА- Благодать», с которым заключен договор №СБ-09/2023 на оказание услуг по централизованной охране от 14.02.2023 |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1). Имеется видеонаблюдение Установлены по периметру и внутри здания МАДОУ №61; - 16-ти канальный FE видеорегистратор 4216 AHD1, 1 штука 2) 13 видеокамер: в том числе: - внутренняя цветная камера видеонаблюдения FE-ID 1080MHD/20M, 4штуки, - Уличная цилиндрическая цветная видеокамера FE-IB1080MHD/20M, 9 штук 3) вывод изображения - на ЖК монитор ViewsonikVA 1903a, 1 штука - Имеется источник бесперебойного питания ИБП,12В,10А, акаммулятор для источника бесперебойного питания 4) договор на обслуживание: «СОВА-ОКО», договор №29-23, от 14.02.2023 г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | На первом этаже имеется помещение для охраны с установленным в нем систем видеонаблюдения, системой контроля управления доступом в здание ДОУ, и кнопкой экстренного вызова |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Отсутствует 2) Не требуется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | На объекте имеется металлоискатель |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется система контроля управлением доступом в здание ДОУ (4 входные двери выведены на пульт охраны) 2) договор на техническое обслуживание № 29/23 от 14.02.2023 с ООО ПСБ «СОВА-ОКО» |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | согласно п.71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1476 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывания ворот, ограждений. |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Отсутствует 2)Не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Отсутствует 2)Не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Ограждение имеется 2) капитальный ремонт ( замена) был в 2019 году |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Территория МАДОУ № 61 освещается прожекторами, входы в здание освещены лампами накаливания, у выходов из здания установлены световые указатели «ВЫХОД», освещение имеется над всеми выходами. 2) исправны |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | АКТ № 1 от 05.07.2023 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Договор на оказания услуг по предоставлению доступа к сети Интернет № 43293109 от 07.02.2023 с ООО «ЕСК» |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 5 компьютеров |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Антивирусная программа Kasperskyъ Да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | - |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 27/1 от 1.02.23г. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | - |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Паспорт дорожной безопасности имеется, схема размещена на входе в ДОУ 2) паспорт утвержден Заведующим МАДОУ № 61 3) паспорт Согласован в Госавтоинспекции 07.08.2018 4) Паспорт согласован в администрации Кушвинского городского округа 07.08.2018 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется учебный модуль «Перекресток». |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются во всех возрастных группах. Регулярно в соответствии с планом работы по ПДД, а также в рамках реализации образовательной программы воспитанники проходят обучение в процессе непосредственно образовательной деятельности, в проведении игр, экскурсий, развлечений тематических дней). |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров - на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) имеется ограждение, исключающее выход на проезжую часть, 2) пешеходных переходов – нет 3) тротуары имеются. |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ о назначении ответственного лица № 35/4 от 01.09.2020 г., протокол общего собрания трудового коллектива от 31.08.2020 – уполно-моченное (доверенное) лицо – Агеева И. В. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется Коллективный договор на 2020-2023 г. г. Утвержден на общем собрании трудового коллектива Протокол № 3 от 31.08.2020 |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучен и.о. заведующего, уполномоченная по ОТ Агеева И. В., Удостоверение рег. № 22291, от 04.06.2019 год, по программе «Обучение по охране труда для специалистов и руководителей служб охраны труда организация» 40(сорок часов) Прошла обучение и проверку знаний, требований охраны труда работников по дополнительной программе «ОХРАНА ТРУДА И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА» в объёме 72 ч.. Удостоверение № 314-ОТ-72/К-21 от 26.02.2021, протокол №314-ОТ-21. |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом 15.03.21 г. № 10/1 |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа и регистрации инструктажа на рабочем месте имеется. |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный инструктаж - при приеме на работу; Первичный на рабочем месте, Повторный (раз в год), Целевой (при необходимости) |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | - количество рабочих мест, всего - 29 - количество аттестованных рабочих мест 29; - количество неаттестованных рабочих мест, нет - аттестация проведена в 2020 году |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | - |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | - Подготовку территории для проезда пожарных машин к зданию МАДОУ № 61 - Установку ворот для проезда на территорию МАДОУ № 61 пожарных машин - Увеличение ширины существующих заездных ворот на территорию МАДОУ № 61 - Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании - Монтаж аварийной (эвакуационного) освещения в здании. - Устройство подпорной стенки возле ограждения территории МАДОУ 61 - Монтаж системы заземления и уравнивания потенциалов МАДОУ 61 - Вырубку многолетних деревьев (тополей) на территории МАДОУ 61 - Текущий ремонт по замене оконных деревянных блоков на блоки из ПВХ в здании МАДОУ № 61 - Текущий ремонт пищеблока |